关于21号楼蒸汽管道下移项目采购需求事

一、采购项目基本情况。

项目名称：21号楼蒸汽管道下移项目采购

根据营房21号楼整体装修工程需要，原室外南侧阳台的蒸汽管道影响施工和外观，现需要将室外南侧阳台蒸汽管道进行下移埋地并加装稳压变频水泵。

二、经费结算渠道：年度预算经费

三、采购方式：竞争性谈判

四、项目周期：自合同签订后40天更换完成。

五、交货地：上海市杨浦区杨浦区长海路168号。

六、质保期：项目验收后1年。

七、项目总限价：17.2万元。

八、供应商资格条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1、具有独立承担民事责任能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）国有企业；事业单位；军队单位；成立三年以上的非外资控股企业。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业的生产场经营地址或者注册登记地址为同一地址的，非国有销售型企业的股东和管理人员（法定代表人、董事、监事）之间存在近亲属、相互占股等关联的，也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。

（四）未被列入政府采购失信名单、军队供应商暂停名单，未在军队采购失信名单禁入处罚期内，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人。

（五）本项目不接受联合体投标。

（六）投标企业在履约环节不得违法分包，一经发现存在违法分包行为，分包和被分包企业均将受到相关处罚。

九、技术服务要求

1、为方便招标人设备的正常接收及顺利开展安装，投标方须配合用户提供维修条件等。合同签定后，供应商协助进行安装前的准备工作。招标方有权要求供货方根据现场情况对投标方案及产品进行深化和调整。

2、备品备件到达用户使用现场后，由供应商派出工程师与用户共同开箱清点验收后免费安装调试。

3、投标方应提供完整的项目实施文件，详细描述项目的实施过程，需采取确保整个项目实施正常有序的措施和办法。

4、项目管理要求

1）项目管理首先要建立管理的原则，组织，协调机制和实施办法。投标方应提供实施本项目的完整的项目管理方案，并在项目建设过程中严格执行。

2）应高度重视对过程的管理控制，高度重视对各类文档的管理，应建立中间环节和文档的内部测试审核制度。

3）在项目管理方案中，应充分体现投标方在项目管理方面的经验和能力以及对该项目管理的设想和具体方法，以下内容应涉及：

a项目经理，项目组成员及项目组织结构；

b组织管理(施工组织方案及项目管理机构)；

c项目计划(与项目整体管理相关)；

d文档清单，文档资料提交计划和文档质量控制办法；

e质量控制办法；

f项目需求变更控制和进度控制办法。

5、自本项目验收合格之日起，提供设备一年免费质保维护期。投标人负责调试及售后，应提供7×24小时售后服务，系统一旦发生故障，售后服务应在30分钟内做出响应，在2小时内确定并到达故障点，对于重大故障在2小时内排除故障。对于一般故障，在24小时内排除故障（除不可抗力原因外）。

6、在设备质保期内，投标人需负责设备巡检以及故障应急响应，提供应急预案。

7、在保修期内外免收上门服务费，保修期外另购配件需提供折扣。在维修过程中，若因特殊原因严重延误维修时间，供应商必须提前说明，并相应延长保修期。

8、保修期后，用户可采用随报随修或订立保修合同的方式进行维修服务。如果仪器出现故障需要更换配件，乙方提供优惠的配件价格，并只收取配件费用，不收取任何其他服务费用。经维修后对同一故障部位及配件实行保修。

十、其他要求

（一）售后维护要求

自本项目验收合格之日起，提供备件1年免费质保维护期，，投标人负责调试及售后，应提供7×24小时售后服务，系统一旦发生故障，售后服务应在30分钟内做出响应，在2小时内确定并到达故障点，对于重大故障在2小时内排除故障。对于一般故障，在24小时内排除故障（除不可抗力原因外）。

- 人员组成及资质要求

1、投标方须为本项目配备专业的设备安装团队，安装人员须经安全培训，严格按照安全工作规定及安全措施作业，施工过程中发生安全事故，由投标方承担由此产生的一切责任。

2、人员配置中必须确定一名现场负责人，与最终用户联系有关工作。现场负责人在项目施工期间必须到场，在没有得到最终用户允许前，不能更换或撤走现场负责人。

3、项目维修人员需通过安全教育培训，熟悉院方相关管理规定。服务期内，投标方需为本项目配备足够的施工人员以保证项目进度，人员配置符合管理制度要求。

4、涉及特种作业的施工人员必须持有有效的特种作业操作证，并提供相关证明材料。若最终用户认为不合格的人员,必须按要求更换。

（三）设备交付要求

1、设备到达前根据设备的工作环境、条件、要求，准备好防光、防潮、放射线辐射、特殊接地线等要求，准备好所需的水、电气系统设施。

2、现场点货由设备管理人员、工程技术人员、档案人员、操作人员、供货方共同启封验货。

3、检验设备的品名、数量、外包装和设备外观的完好状况，核对配件、备件、出厂合格证、中英文说明书、装箱单以及其它专用技术资料是否齐全，一切无误后再接收设备。并由档案室进行归档保管。

4、根据验收计划进行技术参数的鉴定及安装、调试验收，并对结果作出详细记录。

（四）施工要求

1、在上班时间进行维修时，只允许在规定作业区内进行施工作业，不得影响正常的医院秩序，同时需要切实做好安全防范工作。

2、工作时，必须按照相关规范施工，遵纪守法，遵守甲方相关规章制度。

3、乙方在施工过程中必须严格采取相应的技术措施。

4、乙方在施工过程中必须认真负责，不能危及原有设施，若有损坏，一切责任由乙方承担并负责修复，甲方保留对乙方进一步追究法律责任的权利。

5、乙方在进行作业时，应自主做好安全防范工作，做好自身的人身安全，一切安全责任由乙方自行承担，甲方概不负责。

十一、违约责任

1、合同生效后，未经双方协商同意，任何一方不得擅自违约。

2、在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。

1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服务。

2）如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

3、如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

十二、付款方式

1、维修完成、验收合格并交付使用后付至合同总价80%。

2、在一年质保期内无出现任何质量问题后交付审核总价20%。

十四、采购清单

| 一、21号楼变频泵安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 材料名称 |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  |  | 报价 | 备注 |  |
| 1 |  | ∅10钢筋制作及绑扎 |  |  |  | kg |  | 88 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 基础模板制作及安装 |  |  |  | m² |  | 2.6 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | C30砼基础浇筑 |  |  |  | m³ |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | C30砼人工运至地下室 |  |  |  | 个人工 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 100*100桥架安装 |  |  |  | m |  | 26 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 5.5kw变频泵 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |  |  | 莲盛、胜利扬程25M，口径DN80 |  |
| 7 |  | 5.5kw一用一备变频泵控制柜安装 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  | 控制箱、变频器、变频柜等元器件 |  |
| 8 |  | PPR De75管安装 |  |  |  | m |  | 38 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 柜基础及管道支架制作及安装 |  |  |  | kg |  | 39 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | YJV5*10mm²电缆敷设 |  |  |  | m |  | 54 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 压力表及压力表弯安装 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 铜考克安装 |  |  |  | 套 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | DN15全铜丝口闸阀 |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ∅40金属软管 |  |  |  | m |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | PC3032管明敷 |  |  |  | m |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | DN65法兰闸阀 |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | DN65法兰止回阀 |  |  |  | 个 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | DN65挠性接头 |  |  |  | 个 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | PPR De75活套法兰 |  |  |  | 套 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | DN80全铜法兰闸阀（总水） |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | DN50丝口法兰 |  |  |  | 片 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | DN65丝口法兰 |  |  |  | 片 |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | DN50镀锌管 |  |  |  | m |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | DN65镀锌管 |  |  |  | m |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 停水碰头、排水夜间施工增加费时人工 |  |  |  | 个 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 小计限价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.8万元 |  |  |
| 序号 | 材料名称 |  |  |  |  | 单位 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 彩钢板围护 |  |  |  |  | m | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 道路缝切割 |  |  |  |  | m | 62 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 水泥路侧石拆除 |  |  |  |  | m | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 机械开凿道路砼 |  |  |  |  | m³ | 6.72 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 机械开挖土方 |  |  |  |  | m³ | 51.84 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 人工开凿砼道路 |  |  |  |  | m² | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 人工挖土方 |  |  |  |  | m³ | 17.1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 基础C25砼层浇筑 |  |  |  |  | m³ | 8.64 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 一砖砌管沟两侧 |  |  |  |  | m³ | 19.01 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 1:2水泥砂浆粉管沟两侧 |  |  |  |  | m² | 79.2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 管道接缝处维修活动井盖板安装 |  |  |  |  | 套 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 管沟顶部支模 |  |  |  |  | m² | 43.2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 管沟顶部∅14钢筋绑扎 |  |  |  |  | kg | 522.29 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 管沟顶部C30砼浇筑 |  |  |  |  | m³ | 8.64 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 水泥路侧石安装 |  |  |  |  | m | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 管沟两侧及底部SBS防水 |  |  |  |  | m² | 79.2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ⊏6槽钢支架制作及安装 |  |  |  |  | kg | 187 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | L50*5角钢支架制作及安装 |  |  |  |  | kg | 74 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | δ：10mm钢板制作及安装 |  |  |  |  | kg | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 钢构件刷铁红防锈漆两遍 |  |  |  |  | kg | 283 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 钢构件刷中灰调和漆两遍 |  |  |  |  | kg | 283 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 拆除∅108无缝钢管及内外保温 |  |  |  |  | m | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 新装∅108无缝钢管 |  |  |  |  | m | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ∅108无缝煨弯安装 |  |  |  |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ∅108焊接法兰安装 |  |  |  |  | 片 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | DN100高温球阀安装 |  |  |  |  | 个 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 无缝钢管刷铁红防锈漆两遍 |  |  |  |  | m² | 3.89 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ∅108*60岩棉保温 |  |  |  |  | m | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ∅108岩棉外侧防水防潮层 |  |  |  |  | m | 36 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | δ：0.5mm铝皮保温 |  |  |  |  | m² | 35.77 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 停汽碰头夜间施工增加费时人工 |  |  |  |  | 个 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 沥青路面摊铺 |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 管沟底部水泥砂浆找坡 |  |  |  |  | m² | 21.6 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | pvc-u De管敷设至北侧墙边 |  |  |  |  | m | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 土方外运 |  |  |  |  | m³ | 58.5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 小计限价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.4万元 |  |  |
| 三、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  |  | 一+二+三 |  | 总限价 |  |  |  |  | 17.2万元 |  |  |  |

备注：项目总限价17.2万元，其中包含：设备费、人工费、安装费、施工费、材料费、税费、管理费等一切费用。