关于医院生活水箱清洗消毒项目采购需求事

- 采购项目基本情况。

项目名称：医院生活水箱清洗消毒项目

项目内容：医院医疗区共有水箱15只，非医疗区共有6只、家属区共5只。根据要求需要每年将生活水箱进行两次清洗及消毒，并进行水质检测。

- 经费结算渠道：年度预算经费

三、采购方式：竞争性谈判

四、交货地：上海市杨浦区杨浦区长海路168号。

五、质保期：自项目实施完成并验收合格后3个月。

六、项目限价：15万元/年。

七、合同有效期：三年（一年一续签）

八、供应商资格条件

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）国有企业；事业单位；军队单位；成立三年以上的非外资控股企业。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业的生产场经营地址或者注册登记地址为同一地址的，非国有销售型企业的股东和管理人员（法定代表人、董事、监事）之间存在近亲属、相互占股等关联的，也不得同时参加同一包的采购活动。近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。

（四）未被列入政府采购失信名单、军队供应商暂停名单，未在军队采购失信名单禁入处罚期内，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人。

（五）本项目不接受联合体投标。

（六）投标企业在履约环节不得违法分包，一经发现存在违法分包行为，分包和被分包企业均将受到相关处罚。

九、实施要求

1.项目实施前，做好科室、居民等协调工作。提前书面通知，现场确认(科室),保证医疗秩序与居民生活正常运行。

2.做好水箱清洗记录，拍照留存，包括水箱清洗消毒前、清洗消毒后、破损情况、损坏处、修复情况等。

3.严格按照消毒剂使用标准，确保水箱消毒达标。

4.水箱消毒完成后，做好冲洗工作，确保水箱内壁无残留。

5.清洗消毒完成后，首先做好快速检测；快速检测合格后，方可供水。

6.正常供水后，第一时间同做好科室或居民的供水通知，确保医疗秩序和生活用水的正常保障。

7.清洗消毒完成后，做好水质留样并送第三方进行检测，20天内提供水质检测报告。

8.项目实施过程必须做好防护措施，施工期间引起的任何问题由乙方承担。

9.乙方在施工完成后，应将现场整理干净。恢复供水后，及时通知科室和居民。

10.单个水箱清洗消毒完成后的72小时内(以告知供水时间开始计算),若科室或居民发现水质异常，乙方须2小时内到场解决，保证水质正常。

十、其他要求

1.乙方对所有承包范围内的各项工作，均负有全面不可推卸的责任。

2.乙方全面履行本招标范围约定的义务与责任、完成约定的工作内容，满足国家规范、规程、标准所发生的全部费用，包括但不限于完成人工、材料采购、包装、运输、调试、利润、税金、风险及为完成本工作采取的措施。

3.乙方施工后未达到质量要求的，限期整改，对于整改不到位的情况，医院有权终止项目合同并扣除合同金额15%。

4.质保期内，因乙方因素引起，造成甲方设备故障等其他财产损失，乙方负责无偿赔复并承诺质保一年。

5.每年需对所有生活水箱水质检测四次。

十一、项目验收

1.项目完成后，经甲方管理部门、使用部门与乙方共同确认并验收。

2.项目实施完成，待第三方出具水质检测报告后，由乙方统一制作项目验收报告，内容包括项目概况、验收人签字栏、项目实施记录(过程照片)、修复情况(如有)、意见建议(如有)、第三方检测报告，一式三份，一并交至甲方管理部门。

十二、违约责任

1.合同生效后，未经双方协商同意，任何一方不得擅自违约。

2.在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1)如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延长的期限内提供部分或全部服务。

(2)如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

3.如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》之规定由有关部门追究其法律责任。

十三、不可抗力

1.如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、军改因素等其它双方商定的其他事件。

3.在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

十四、付款方式

1.项目完成并经过验收合格(即一年内完成两次清洗消毒，待两次全部验收合格后),支付合同金额100%。

2.具体支付金额根据实际清洗数量进行及验收单进行结算，清洗水箱单价按照总价除以水箱总数进行计算。

十五、采购清单和报价单

1.主要包括医院院本部、家属区共26个生活水箱进行清洗消毒。

2.每年按甲方要求时间进行清洗消毒两次并出具检测报告。

| 序号 | 实施地点 |  | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院本部：医疗区15个 | 胸心楼2只生活水箱清洗(11号楼) |  |
| 2 |  | 病房楼2只生活水箱清洗(6号楼) |  |
| 3 |  | 医技楼2只生活水箱清洗(5号楼) |  |
| 4 |  | 门急诊楼1只生活水箱清洗 |  |
| 5 |  | 感染科2只生活水箱清洗(9号楼) |  |
| 6 |  | 肿瘤科2只生活水箱清洗(20号楼) |  |
|  |  | 科技楼2只生活水箱清洗(17号楼) |  |
| 7 |  | 药学部2只生活水箱清洗(18号楼） |  |
|  | 院本部：非医疗区6个 |  |  |
| 8 |  | 综合楼1只生活水箱清洗 |  |
| 9 |  | 24号楼2只生活水箱清洗 |  |
| 10 |  | 25号楼2只生活水箱 |  |
| 11 |  | 车队1只生活水箱清洗 |  |
| 12 | 家属区：5个 | 长海新村2号楼1只生活水箱清洗 |  |
| 13 |  | 创新村4只生活水箱清洗 |  |
| 总限价 |  | 15万元 |  |

备注：以上费用总价包含税费、管理费、设备费、材料费、人工费、安装费、施工设备费等一切费用。